心率变异检测仪等拟采购医疗设备清单

| - 项目类别 | - 医疗设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 单价 - （万元） | - 总价 - （万元） | - 配置要求 | - 产品 - 类别 | - 项目科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 心率变异检测仪采购项目 | - 心率变异检测仪 | - 套 | - 1 | - 38.6 | - 38.6 | - ≥一拖六 | - 国产 | - 高新分院中医康复科 |
| - 生命支持类设备 | 除颤仪 | - 台 | 1 | 5.5 | 5.5 |  | - 国产 | - 神经康复科 |
|  | 床边心电图机 | - 台 | 1 | 3 | 3 |  | - 国产 | - 神经康复科 |
|  | 心电图机 | - 台 | 1 | 2 | 2 |  | - 国产 | - 新院中医科 |
|  | 动态血压监测工站 | - 套 | 1 | 4.4 | 4.4 | - 电脑（含软件）1台、打印机1台、采集盒2只 | - 国产 | - 功能科 |
|  | 动态心电图工作站 | - 套 | 1 | 4.4 | 4.4 | - 电脑（含软件）1台、打印机1台、采集盒2只 | - 国产 | - 功能科 |
| - 康复类设备 | 中频治疗仪 | - 台 | 2 | 0.55 | 1.1 |  | - 国产 | - 重症康复科 |
|  | 全胸震荡排痰机 | - 台 | 1 | 4 | 4 |  | - 国产 | - 神经康复科 |
|  | - 颈椎牵引器 | - 台 | 1 | 1.4 | 1.4 |  | - 国产 | - 张公山院区中医科 |
| - 人工肾透析装置 | - 血液透析机 | - 台 | 9 | 15 | 135 |  | - 国产 | - 张公山院区血透中心 |
| - 其他类设备 | - 高频电刀 | - 台 | - 1 | 8 | 8 |  | - 进口 | - 手术室 |
|  | - 消化内镜用氩气刀 | - 套 | 1 | 70 | 70 |  | - 进口 | - 消化内科 |

心率变异检测仪等拟采购医疗设备清单（续表）

| - 项目 | - 医疗设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 单价 - （万元） | - 总价 - （万元） | - 配置要求 | - 产品 - 类别 | - 项目科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 心理健康辅助诊断软件采购项目 | - 心理健康辅助诊断软件 | - 套 | - 1 | - 30 | - 30 | ≥一拖十；基础配置：≥10台电脑或平板，1台服务器，≥10套耳机，≥10套患者端，≥3个医生端，≥3台黑白激光打印机 | - 国产 | - 精神康复科 |